## 1-23-08-Pic16F88DifControlLogge
DATE | TIME | Collector Temp | Store Bott | Solar Flux BTU/Hr/Ft^2 | Store Top | Outdoor Temp | Pump On/Off | Flow Rate GPH | BTU/Hr | BTU/Hr/Ft^2 | Efficiency
2008-01-23 08:45 | 39470.3643 | 0 | 63 | 10 | 79 | -7 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
2008-01-23 08:46 | 39470.365 | 1 | 63 | 10 | 79 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 08:47 | 39470.3657 | 1 | 62 | 10 | 79 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 08:48 | 39470.3664 | 1 | 63 | 11 | 79 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 08:49 | 39470.3671 | 2 | 62 | 11 | 79 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 08:50 | 39470.3678 | 2 | 63 | 11 | 79 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 08:51 | 39470.3685 | 2 | 63 | 11 | 79 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 08:52 | 39470.3692 | 3 | 63 | 12 | 79 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 08:53 | 39470.3699 | 3 | 63 | 13 | 79 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 08:54 | 39470.3706 | 4 | 62 | 13 | 79 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 08:55 | 39470.3713 | 5 | 62 | 13 | 79 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 08:56 | 39470.372 | 5 | 63 | 13 | 79 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 08:57 | 39470.3727 | 7 | 62 | 14 | 79 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 08:58 | 39470.3734 | 8 | 63 | 13 | 79 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 08:59 | 39470.3741 | 10 | 62 | 13 | 79 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:00 | 39470.3748 | 11 | 62 | 14 | 79 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:01 | 39470.3755 | 12 | 62 | 15 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:02 | 39470.3762 | 13 | 63 | 15 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:03 | 39470.3769 | 15 | 63 | 16 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:04 | 39470.3776 | 17 | 63 | 16 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:05 | 39470.3783 | 20 | 63 | 17 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:06 | 39470.379 | 22 | 62 | 17 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:07 | 39470.3797 | 24 | 63 | 27 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:08 | 39470.3804 | 26 | 63 | 52 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:09 | 39470.3811 | 27 | 63 | 84 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:10 | 39470.3818 | 28 | 63 | 100 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:11 | 39470.3825 | 29 | 63 | 116 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:12 | 39470.3832 | 30 | 62 | 135 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:13 | 39470.3839 | 31 | 63 | 124 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:14 | 39470.3846 | 31 | 63 | 112 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:15 | 39470.3853 | 32 | 63 | 111 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:16 | 39470.386 | 32 | 63 | 108 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:17 | 39470.3867 | 33 | 62 | 130 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:18 | 39470.3874 | 33 | 63 | 158 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:19 | 39470.3881 | 33 | 62 | 167 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:20 | 39470.3888 | 33 | 62 | 175 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:21 | 39470.3895 | 33 | 63 | 178 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:22 | 39470.3902 | 33 | 63 | 180 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:23 | 39470.3909 | 34 | 62 | 181 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:24 | 39470.3916 | 34 | 63 | 183 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:25 | 39470.3923 | 35 | 62 | 185 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:26 | 39470.393 | 35 | 63 | 187 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:27 | 39470.3937 | 35 | 62 | 189 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:28 | 39470.3944 | 36 | 63 | 191 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:29 | 39470.3951 | 36 | 63 | 192 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:30 | 39470.3958 | 36 | 63 | 193 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:31 | 39470.3965 | 36 | 62 | 195 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:32 | 39470.3972 | 37 | 63 | 196 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:33 | 39470.3979 | 37 | 62 | 198 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:34 | 39470.3986 | 37 | 63 | 199 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:35 | 39470.3993 | 37 | 63 | 199 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:36 | 39470.4 | 37 | 63 | 201 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:37 | 39470.4007 | 38 | 63 | 201 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:38 | 39470.4014 | 38 | 62 | 201 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:39 | 39470.4021 | 39 | 63 | 201 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:40 | 39470.4028 | 39 | 62 | 203 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:41 | 39470.4035 | 40 | 62 | 204 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:42 | 39470.4042 | 41 | 62 | 204 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:43 | 39470.4049 | 41 | 62 | 204 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:44 | 39470.4056 | 43 | 62 | 205 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:45 | 39470.4063 | 46 | 63 | 206 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:46 | 39470.407 | 49 | 63 | 207 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:47 | 39470.4077 | 53 | 62 | 208 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:48 | 39470.4084 | 57 | 63 | 210 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:49 | 39470.4091 | 60 | 63 | 211 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 09:50 | 39470.4098 | 63 | 62 | 213 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 09:51 | 39470.4105 | 66 | 63 | 214 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 09:52 | 39470.4112 | 69 | 62 | 215 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 09:53 | 39470.4119 | 72 | 62 | 216 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 09:54 | 39470.4126 | 74 | 62 | 218 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 09:55 | 39470.4133 | 76 | 62 | 219 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 09:56 | 39470.414 | 78 | 62 | 220 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 09:57 | 39470.4147 | 80 | 62 | 221 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 09:58 | 39470.4154 | 82 | 62 | 222 | 79 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 09:59 | 39470.4161 | 83 | 62 | 221 | 79 | -6 | 50 | 95 | 16558.5 | 176.1543 | 79.71%
2008-01-23 10:00 | 39470.4168 | 83 | 63 | 221 | 78 | -3 | 50 | 95 | 15770 | 167.766 | 75.91%
2008-01-23 10:01 | 39470.4175 | 85 | 63 | 223 | 78 | -3 | 50 | 95 | 17347 | 184.5426 | 82.75%
2008-01-23 10:02 | 39470.4182 | 86 | 63 | 223 | 78 | -3 | 50 | 95 | 18135.5 | 192.9309 | 86.52%
2008-01-23 10:03 | 39470.4189 | 84 | 63 | 225 | 78 | -3 | 50 | 95 | 16558.5 | 176.1543 | 78.29%
2008-01-23 10:04 | 39470.4196 | 82 | 63 | 225 | 78 | -3 | 50 | 95 | 14981.5 | 159.3777 | 70.83%
2008-01-23 10:05 | 39470.4203 | 81 | 63 | 225 | 78 | -3 | 50 | 95 | 14193 | 150.9894 | 67.11%
2008-01-23 10:06 | 39470.421 | 80 | 63 | 226 | 78 | -3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 63.1%
2008-01-23 10:07 | 39470.4217 | 79 | 63 | 226 | 78 | -3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 59.39%
2008-01-23 10:08 | 39470.4224 | 78 | 63 | 227 | 78 | -3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 55.43%
2008-01-23 10:09 | 39470.4231 | 77 | 63 | 226 | 78 | -3 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 51.96%
2008-01-23 10:10 | 39470.4238 | 78 | 63 | 225 | 78 | -3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 55.92%
2008-01-23 10:11 | 39470.4245 | 78 | 63 | 226 | 78 | -3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 55.67%
2008-01-23 10:12 | 39470.4252 | 78 | 63 | 225 | 78 | -3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 55.92%
2008-01-23 10:13 | 39470.4259 | 77 | 63 | 228 | 78 | -3 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 51.51%
2008-01-23 10:14 | 39470.4266 | 76 | 63 | 225 | 78 | -3 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 48.47%
2008-01-23 10:15 | 39470.4273 | 77 | 63 | 231 | 78 | -3 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 50.84%
2008-01-23 10:16 | 39470.428 | 78 | 64 | 232 | 78 | -3 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 50.62%
2008-01-23 10:17 | 39470.4287 | 78 | 64 | 234 | 78 | -3 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 50.19%
2008-01-23 10:18 | 39470.4294 | 79 | 64 | 235 | 78 | -3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 53.54%
2008-01-23 10:19 | 39470.4301 | 80 | 64 | 236 | 78 | -3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 56.87%
2008-01-23 10:20 | 39470.4308 | 81 | 64 | 237 | 78 | -3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 60.17%
2008-01-23 10:21 | 39470.4315 | 82 | 65 | 238 | 78 | -3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 59.92%
2008-01-23 10:22 | 39470.4322 | 82 | 64 | 238 | 78 | -3 | 50 | 95 | 14193 | 150.9894 | 63.44%
2008-01-23 10:23 | 39470.4329 | 81 | 64 | 238 | 78 | -3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 59.92%
2008-01-23 10:24 | 39470.4336 | 81 | 64 | 239 | 78 | -3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 59.67%
2008-01-23 10:25 | 39470.4343 | 81 | 64 | 240 | 78 | -3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 59.42%
2008-01-23 10:26 | 39470.435 | 81 | 64 | 240 | 78 | -3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 59.42%
2008-01-23 10:27 | 39470.4357 | 81 | 65 | 241 | 78 | -3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 55.69%
2008-01-23 10:28 | 39470.4364 | 81 | 64 | 241 | 78 | -3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 59.17%
2008-01-23 10:29 | 39470.4371 | 81 | 65 | 241 | 78 | -3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 55.69%
2008-01-23 10:30 | 39470.4378 | 81 | 65 | 243 | 78 | -3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 55.23%
2008-01-23 10:31 | 39470.4385 | 81 | 64 | 243 | 78 | -3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 58.68%
2008-01-23 10:32 | 39470.4392 | 82 | 66 | 243 | 78 | -3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 55.23%
2008-01-23 10:33 | 39470.4399 | 81 | 65 | 244 | 78 | -3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 55.01%
2008-01-23 10:34 | 39470.4406 | 81 | 65 | 245 | 78 | -3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 54.78%
2008-01-23 10:35 | 39470.4413 | 82 | 65 | 246 | 78 | -3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 57.97%
2008-01-23 10:36 | 39470.442 | 82 | 65 | 246 | 78 | -3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 57.97%
2008-01-23 10:37 | 39470.4427 | 82 | 65 | 247 | 78 | -3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 57.73%
2008-01-23 10:38 | 39470.4434 | 81 | 65 | 248 | 78 | -3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 54.12%
2008-01-23 10:39 | 39470.4441 | 81 | 66 | 248 | 78 | -3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 50.74%
2008-01-23 10:41 | 39470.4448 | 81 | 66 | 249 | 78 | -3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 50.53%
2008-01-23 10:42 | 39470.4455 | 81 | 65 | 250 | 78 | -3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 53.69%
2008-01-23 10:43 | 39470.4462 | 82 | 66 | 252 | 78 | -3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 53.26%
2008-01-23 10:44 | 39470.4469 | 82 | 66 | 252 | 78 | -3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 53.26%
2008-01-23 10:45 | 39470.4476 | 82 | 66 | 253 | 78 | -3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 53.05%
2008-01-23 10:46 | 39470.4483 | 81 | 66 | 253 | 78 | -3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 49.73%
2008-01-23 10:47 | 39470.449 | 81 | 66 | 255 | 78 | -3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 49.34%
2008-01-23 10:48 | 39470.4497 | 82 | 66 | 255 | 78 | -3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 52.63%
2008-01-23 10:49 | 39470.4504 | 82 | 66 | 255 | 78 | -3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 52.63%
2008-01-23 10:50 | 39470.4511 | 82 | 66 | 255 | 78 | -3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 52.63%
2008-01-23 10:51 | 39470.4518 | 82 | 67 | 254 | 78 | -3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 49.54%
2008-01-23 10:52 | 39470.4525 | 82 | 67 | 255 | 78 | -3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 49.34%
2008-01-23 10:53 | 39470.4532 | 82 | 67 | 254 | 78 | -3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 49.54%
2008-01-23 10:54 | 39470.4539 | 81 | 68 | 256 | 78 | -3 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 42.6%
2008-01-23 10:55 | 39470.4546 | 82 | 68 | 256 | 78 | -3 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 45.87%
2008-01-23 10:56 | 39470.4553 | 81 | 68 | 256 | 78 | -3 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 42.6%
2008-01-23 10:57 | 39470.456 | 81 | 68 | 257 | 78 | -3 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 42.43%
2008-01-23 10:58 | 39470.4567 | 81 | 68 | 258 | 78 | -3 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 42.27%
2008-01-23 10:59 | 39470.4574 | 82 | 68 | 256 | 78 | -3 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 45.87%
2008-01-23 11:00 | 39470.4581 | 81 | 69 | 258 | 78 | -3 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 39.02%
2008-01-23 11:01 | 39470.4588 | 81 | 69 | 258 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 39.02%
2008-01-23 11:02 | 39470.4595 | 82 | 69 | 260 | 78 | -2 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 41.94%
2008-01-23 11:03 | 39470.4602 | 81 | 69 | 260 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 38.72%
2008-01-23 11:04 | 39470.4609 | 81 | 69 | 263 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 38.27%
2008-01-23 11:05 | 39470.4616 | 83 | 70 | 262 | 78 | -2 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 41.62%
2008-01-23 11:06 | 39470.4623 | 82 | 70 | 263 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 38.27%
2008-01-23 11:07 | 39470.463 | 82 | 69 | 263 | 78 | -2 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 41.46%
2008-01-23 11:08 | 39470.4637 | 82 | 70 | 263 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 38.27%
2008-01-23 11:09 | 39470.4644 | 82 | 69 | 264 | 78 | -2 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 41.31%
2008-01-23 11:10 | 39470.4651 | 82 | 70 | 264 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 38.13%
2008-01-23 11:11 | 39470.4658 | 83 | 69 | 265 | 78 | -2 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 44.32%
2008-01-23 11:12 | 39470.4665 | 83 | 70 | 264 | 78 | -2 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 41.31%
2008-01-23 11:13 | 39470.4672 | 82 | 70 | 264 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 38.13%
2008-01-23 11:14 | 39470.4679 | 82 | 71 | 264 | 78 | -2 | 50 | 95 | 8673.5 | 92.2713 | 34.95%
2008-01-23 11:15 | 39470.4686 | 82 | 70 | 265 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 37.98%
2008-01-23 11:16 | 39470.4693 | 83 | 71 | 266 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 37.84%
2008-01-23 11:17 | 39470.47 | 83 | 71 | 268 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 37.56%
2008-01-23 11:18 | 39470.4707 | 82 | 71 | 266 | 78 | -2 | 50 | 95 | 8673.5 | 92.2713 | 34.69%
2008-01-23 11:19 | 39470.4714 | 83 | 71 | 268 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 37.56%
2008-01-23 11:20 | 39470.4721 | 83 | 71 | 268 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 37.56%
2008-01-23 11:21 | 39470.4728 | 83 | 71 | 268 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 37.56%
2008-01-23 11:22 | 39470.4735 | 83 | 71 | 268 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 37.56%
2008-01-23 11:23 | 39470.4742 | 83 | 71 | 270 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 37.28%
2008-01-23 11:24 | 39470.4749 | 83 | 71 | 270 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 37.28%
2008-01-23 11:25 | 39470.4756 | 83 | 71 | 271 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 37.14%
2008-01-23 11:26 | 39470.4763 | 83 | 71 | 271 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 37.14%
2008-01-23 11:27 | 39470.477 | 83 | 71 | 271 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 37.14%
2008-01-23 11:28 | 39470.4777 | 83 | 71 | 272 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 37.01%
2008-01-23 11:29 | 39470.4784 | 83 | 71 | 272 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 37.01%
2008-01-23 11:30 | 39470.4791 | 84 | 71 | 272 | 78 | -2 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 40.09%
2008-01-23 11:31 | 39470.4798 | 83 | 72 | 272 | 78 | -2 | 50 | 95 | 8673.5 | 92.2713 | 33.92%
2008-01-23 11:32 | 39470.4805 | 84 | 71 | 272 | 78 | -2 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 40.09%
2008-01-23 11:33 | 39470.4812 | 84 | 72 | 271 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 37.14%
2008-01-23 11:34 | 39470.4819 | 84 | 72 | 274 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 36.74%
2008-01-23 11:35 | 39470.4826 | 83 | 71 | 274 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 36.74%
2008-01-23 11:36 | 39470.4833 | 84 | 72 | 275 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 36.6%
2008-01-23 11:37 | 39470.484 | 84 | 72 | 275 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 36.6%
2008-01-23 11:38 | 39470.4847 | 84 | 72 | 274 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 36.74%
2008-01-23 11:39 | 39470.4854 | 85 | 72 | 274 | 78 | -2 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 39.8%
2008-01-23 11:40 | 39470.4861 | 85 | 72 | 276 | 78 | -2 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 39.51%
2008-01-23 11:41 | 39470.4868 | 84 | 72 | 276 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 36.47%
2008-01-23 11:42 | 39470.4875 | 84 | 72 | 276 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 36.47%
2008-01-23 11:43 | 39470.4882 | 84 | 72 | 275 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 36.6%
2008-01-23 11:44 | 39470.4889 | 84 | 73 | 276 | 78 | -2 | 50 | 95 | 8673.5 | 92.2713 | 33.43%
2008-01-23 11:45 | 39470.4896 | 84 | 71 | 276 | 78 | -2 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 39.51%
2008-01-23 11:46 | 39470.4903 | 84 | 72 | 276 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 36.47%
2008-01-23 11:47 | 39470.491 | 85 | 73 | 278 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 36.21%
2008-01-23 11:48 | 39470.4917 | 85 | 71 | 278 | 78 | -2 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 42.24%
2008-01-23 11:49 | 39470.4924 | 84 | 72 | 278 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 36.21%
2008-01-23 11:50 | 39470.4931 | 84 | 73 | 279 | 78 | -2 | 50 | 95 | 8673.5 | 92.2713 | 33.07%
2008-01-23 11:51 | 39470.4938 | 84 | 72 | 278 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 36.21%
2008-01-23 11:52 | 39470.4945 | 85 | 73 | 278 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 36.21%
2008-01-23 11:53 | 39470.4952 | 84 | 72 | 278 | 78 | -2 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 36.21%
2008-01-23 11:54 | 39470.4959 | 83 | 73 | 279 | 78 | -2 | 50 | 95 | 7885 | 83.883 | 30.07%
2008-01-23 11:55 | 39470.4966 | 85 | 72 | 278 | 78 | -2 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 39.23%
2008-01-23 11:56 | 39470.4973 | 85 | 72 | 280 | 78 | -2 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 38.95%
2008-01-23 11:57 | 39470.498 | 85 | 72 | 279 | 78 | -2 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 39.09%
2008-01-23 11:58 | 39470.4987 | 85 | 72 | 279 | 78 | -2 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 39.09%
2008-01-23 11:59 | 39470.4994 | 85 | 72 | 280 | 78 | -2 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 38.95%
2008-01-23 12:00 | 39470.5001 | 85 | 72 | 281 | 86 | 3 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 38.81%
2008-01-23 12:01 | 39470.5008 | 84 | 72 | 281 | 86 | 3 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 35.82%
2008-01-23 12:02 | 39470.5015 | 85 | 73 | 280 | 86 | 3 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 35.95%
2008-01-23 12:03 | 39470.5022 | 85 | 72 | 280 | 86 | 3 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 38.95%
2008-01-23 12:04 | 39470.5029 | 87 | 73 | 280 | 86 | 3 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 41.94%
2008-01-23 12:05 | 39470.5036 | 87 | 72 | 278 | 86 | 3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 45.26%
2008-01-23 12:06 | 39470.5043 | 88 | 73 | 279 | 86 | 3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 45.1%
2008-01-23 12:07 | 39470.505 | 89 | 73 | 280 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 47.93%
2008-01-23 12:08 | 39470.5057 | 88 | 73 | 280 | 86 | 3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 44.94%
2008-01-23 12:09 | 39470.5064 | 88 | 72 | 282 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 47.59%
2008-01-23 12:10 | 39470.5071 | 88 | 73 | 280 | 86 | 3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 44.94%
2008-01-23 12:11 | 39470.5078 | 88 | 73 | 281 | 86 | 3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 44.78%
2008-01-23 12:12 | 39470.5085 | 88 | 73 | 280 | 86 | 3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 44.94%
2008-01-23 12:13 | 39470.5092 | 89 | 72 | 280 | 86 | 3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 50.93%
2008-01-23 12:14 | 39470.5099 | 89 | 72 | 280 | 86 | 3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 50.93%
2008-01-23 12:15 | 39470.5106 | 90 | 73 | 281 | 86 | 3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 50.75%
2008-01-23 12:16 | 39470.5113 | 89 | 73 | 280 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 47.93%
2008-01-23 12:17 | 39470.512 | 88 | 73 | 281 | 86 | 3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 44.78%
2008-01-23 12:18 | 39470.5127 | 88 | 73 | 280 | 86 | 3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 44.94%
2008-01-23 12:19 | 39470.5134 | 88 | 72 | 281 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 47.76%
2008-01-23 12:20 | 39470.5141 | 89 | 74 | 282 | 86 | 3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 44.62%
2008-01-23 12:21 | 39470.5148 | 90 | 73 | 282 | 86 | 3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 50.57%
2008-01-23 12:22 | 39470.5155 | 88 | 72 | 282 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 47.59%
2008-01-23 12:23 | 39470.5162 | 89 | 73 | 281 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 47.76%
2008-01-23 12:24 | 39470.5169 | 90 | 73 | 281 | 86 | 3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 50.75%
2008-01-23 12:25 | 39470.5176 | 89 | 73 | 282 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 47.59%
2008-01-23 12:26 | 39470.5183 | 89 | 73 | 282 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 47.59%
2008-01-23 12:27 | 39470.519 | 89 | 73 | 282 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 47.59%
2008-01-23 12:28 | 39470.5197 | 88 | 72 | 283 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 47.43%
2008-01-23 12:29 | 39470.5204 | 89 | 73 | 282 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 47.59%
2008-01-23 12:30 | 39470.5211 | 89 | 73 | 282 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 47.59%
2008-01-23 12:31 | 39470.5218 | 89 | 72 | 282 | 86 | 3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 50.57%
2008-01-23 12:32 | 39470.5225 | 89 | 72 | 281 | 86 | 3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 50.75%
2008-01-23 12:33 | 39470.5232 | 89 | 73 | 280 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 47.93%
2008-01-23 12:34 | 39470.5239 | 88 | 73 | 282 | 86 | 3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 44.62%
2008-01-23 12:35 | 39470.5246 | 90 | 73 | 282 | 86 | 3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 50.57%
2008-01-23 12:36 | 39470.5253 | 90 | 73 | 282 | 86 | 3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 50.57%
2008-01-23 12:37 | 39470.526 | 90 | 73 | 282 | 86 | 3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 50.57%
2008-01-23 12:38 | 39470.5267 | 89 | 73 | 282 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 47.59%
2008-01-23 12:39 | 39470.5274 | 90 | 74 | 281 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 47.76%
2008-01-23 12:40 | 39470.5281 | 89 | 73 | 280 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 47.93%
2008-01-23 12:41 | 39470.5288 | 91 | 73 | 281 | 86 | 3 | 50 | 95 | 14193 | 150.9894 | 53.73%
2008-01-23 12:43 | 39470.5295 | 90 | 73 | 281 | 86 | 3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 50.75%
2008-01-23 12:44 | 39470.5302 | 88 | 74 | 280 | 86 | 3 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 41.94%
2008-01-23 12:45 | 39470.5309 | 90 | 73 | 280 | 86 | 3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 50.93%
2008-01-23 12:46 | 39470.5316 | 90 | 74 | 280 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 47.93%
2008-01-23 12:47 | 39470.5323 | 90 | 73 | 280 | 86 | 3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 50.93%
2008-01-23 12:48 | 39470.533 | 90 | 73 | 280 | 86 | 3 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 50.93%
2008-01-23 12:49 | 39470.5337 | 90 | 75 | 278 | 86 | 3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 45.26%
2008-01-23 12:50 | 39470.5344 | 90 | 74 | 278 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 48.28%
2008-01-23 12:51 | 39470.5351 | 89 | 74 | 279 | 86 | 3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 45.1%
2008-01-23 12:52 | 39470.5358 | 90 | 74 | 279 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 48.1%
2008-01-23 12:53 | 39470.5366 | 90 | 74 | 279 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 48.1%
2008-01-23 12:54 | 39470.5372 | 91 | 75 | 279 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 48.1%
2008-01-23 12:55 | 39470.5379 | 90 | 74 | 279 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 48.1%
2008-01-23 12:56 | 39470.5386 | 91 | 75 | 279 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 48.1%
2008-01-23 12:57 | 39470.5393 | 91 | 75 | 279 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 48.1%
2008-01-23 12:58 | 39470.54 | 91 | 75 | 279 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 48.1%
2008-01-23 12:59 | 39470.5407 | 91 | 75 | 278 | 86 | 3 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 48.28%
2008-01-23 13:00 | 39470.5414 | 91 | 76 | 277 | 86 | 3 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 45.42%
2008-01-23 13:01 | 39470.5421 | 91 | 76 | 277 | 91 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 45.42%
2008-01-23 13:02 | 39470.5428 | 91 | 76 | 277 | 91 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 45.42%
2008-01-23 13:03 | 39470.5437 | 91 | 76 | 277 | 91 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 45.42%
2008-01-23 13:04 | 39470.5442 | 92 | 76 | 277 | 91 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 48.45%
2008-01-23 13:05 | 39470.5449 | 92 | 76 | 278 | 91 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 48.28%
2008-01-23 13:06 | 39470.5456 | 93 | 76 | 278 | 91 | 6 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 51.3%
2008-01-23 13:07 | 39470.5463 | 93 | 76 | 277 | 91 | 6 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 51.48%
2008-01-23 13:08 | 39470.547 | 92 | 76 | 276 | 91 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 48.63%
2008-01-23 13:09 | 39470.5477 | 92 | 76 | 277 | 91 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 48.45%
2008-01-23 13:10 | 39470.5484 | 92 | 77 | 276 | 91 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 45.59%
2008-01-23 13:11 | 39470.5491 | 94 | 77 | 277 | 91 | 6 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 51.48%
2008-01-23 13:12 | 39470.5498 | 93 | 77 | 276 | 91 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 48.63%
2008-01-23 13:13 | 39470.5505 | 93 | 77 | 277 | 91 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 48.45%
2008-01-23 13:14 | 39470.5512 | 94 | 77 | 276 | 91 | 6 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 51.67%
2008-01-23 13:15 | 39470.5519 | 94 | 78 | 274 | 91 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 48.98%
2008-01-23 13:16 | 39470.5526 | 94 | 78 | 274 | 91 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 48.98%
2008-01-23 13:17 | 39470.5533 | 94 | 77 | 273 | 91 | 6 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 52.23%
2008-01-23 13:18 | 39470.554 | 95 | 78 | 273 | 91 | 6 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 52.23%
2008-01-23 13:19 | 39470.5547 | 94 | 77 | 273 | 91 | 6 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 52.23%
2008-01-23 13:20 | 39470.5554 | 94 | 78 | 272 | 91 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 49.34%
2008-01-23 13:21 | 39470.5561 | 93 | 78 | 272 | 91 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 46.26%
2008-01-23 13:22 | 39470.5568 | 95 | 79 | 271 | 91 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 49.53%
2008-01-23 13:23 | 39470.5575 | 96 | 78 | 272 | 91 | 6 | 50 | 95 | 14193 | 150.9894 | 55.51%
2008-01-23 13:24 | 39470.5582 | 95 | 79 | 271 | 91 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 49.53%
2008-01-23 13:25 | 39470.5589 | 96 | 79 | 270 | 91 | 6 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 52.82%
2008-01-23 13:26 | 39470.5596 | 96 | 79 | 270 | 91 | 6 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 52.82%
2008-01-23 13:27 | 39470.5603 | 95 | 79 | 268 | 91 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 50.08%
2008-01-23 13:28 | 39470.561 | 95 | 79 | 268 | 91 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 50.08%
2008-01-23 13:29 | 39470.5617 | 96 | 79 | 268 | 91 | 6 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 53.21%
2008-01-23 13:30 | 39470.5624 | 96 | 79 | 266 | 91 | 6 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 53.61%
2008-01-23 13:31 | 39470.5631 | 96 | 80 | 266 | 91 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 50.46%
2008-01-23 13:32 | 39470.5638 | 95 | 80 | 266 | 91 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 47.3%
2008-01-23 13:33 | 39470.5646 | 96 | 79 | 266 | 91 | 6 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 53.61%
2008-01-23 13:34 | 39470.5652 | 95 | 79 | 266 | 91 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 50.46%
2008-01-23 13:35 | 39470.5659 | 96 | 80 | 266 | 91 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 50.46%
2008-01-23 13:36 | 39470.5666 | 95 | 80 | 265 | 91 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 47.48%
2008-01-23 13:37 | 39470.5673 | 97 | 80 | 266 | 91 | 6 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 53.61%
2008-01-23 13:38 | 39470.568 | 96 | 81 | 266 | 91 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 47.3%
2008-01-23 13:39 | 39470.5687 | 96 | 80 | 265 | 91 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 50.65%
2008-01-23 13:40 | 39470.5694 | 96 | 81 | 264 | 91 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 47.66%
2008-01-23 13:41 | 39470.5701 | 96 | 80 | 262 | 91 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 51.23%
2008-01-23 13:42 | 39470.5708 | 95 | 81 | 260 | 91 | 6 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 45.17%
2008-01-23 13:43 | 39470.5715 | 98 | 82 | 261 | 91 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 51.42%
2008-01-23 13:44 | 39470.5722 | 95 | 80 | 262 | 91 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 48.02%
2008-01-23 13:45 | 39470.5729 | 96 | 82 | 261 | 91 | 6 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 44.99%
2008-01-23 13:46 | 39470.5736 | 97 | 81 | 260 | 91 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 51.62%
2008-01-23 13:47 | 39470.5743 | 97 | 82 | 260 | 91 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 48.39%
2008-01-23 13:48 | 39470.575 | 98 | 82 | 259 | 91 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 51.82%
2008-01-23 13:49 | 39470.5757 | 97 | 82 | 259 | 91 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 48.58%
2008-01-23 13:50 | 39470.5764 | 98 | 82 | 258 | 91 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 52.02%
2008-01-23 13:51 | 39470.5771 | 97 | 82 | 258 | 91 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 48.77%
2008-01-23 13:52 | 39470.5778 | 97 | 82 | 258 | 91 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 48.77%
2008-01-23 13:53 | 39470.5785 | 98 | 83 | 257 | 91 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 48.96%
2008-01-23 13:54 | 39470.5792 | 97 | 82 | 256 | 91 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 49.15%
2008-01-23 13:55 | 39470.5799 | 97 | 82 | 256 | 91 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 49.15%
2008-01-23 13:56 | 39470.5806 | 98 | 83 | 256 | 91 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 49.15%
2008-01-23 13:57 | 39470.5813 | 97 | 82 | 256 | 91 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 49.15%
2008-01-23 13:58 | 39470.582 | 98 | 83 | 255 | 91 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 49.34%
2008-01-23 13:59 | 39470.5827 | 99 | 83 | 255 | 91 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 52.63%
2008-01-23 14:00 | 39470.5834 | 100 | 83 | 255 | 98 | 6 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 55.92%
2008-01-23 14:01 | 39470.5841 | 98 | 83 | 254 | 98 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 49.54%
2008-01-23 14:02 | 39470.5848 | 99 | 83 | 253 | 98 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 53.05%
2008-01-23 14:03 | 39470.5855 | 100 | 83 | 253 | 98 | 6 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 56.36%
2008-01-23 14:04 | 39470.5862 | 99 | 83 | 251 | 98 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 53.47%
2008-01-23 14:05 | 39470.5869 | 100 | 84 | 252 | 98 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 53.26%
2008-01-23 14:06 | 39470.5876 | 100 | 84 | 250 | 98 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 53.69%
2008-01-23 14:07 | 39470.5883 | 100 | 83 | 250 | 98 | 6 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 57.04%
2008-01-23 14:08 | 39470.589 | 100 | 84 | 249 | 98 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 53.9%
2008-01-23 14:09 | 39470.5897 | 100 | 85 | 248 | 98 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 50.74%
2008-01-23 14:10 | 39470.5904 | 101 | 83 | 247 | 98 | 6 | 50 | 95 | 14193 | 150.9894 | 61.13%
2008-01-23 14:11 | 39470.5911 | 101 | 84 | 246 | 98 | 6 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 57.97%
2008-01-23 14:12 | 39470.5918 | 101 | 84 | 246 | 98 | 6 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 57.97%
2008-01-23 14:13 | 39470.5925 | 101 | 84 | 244 | 98 | 6 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 58.44%
2008-01-23 14:14 | 39470.5934 | 101 | 84 | 244 | 98 | 6 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 58.44%
2008-01-23 14:15 | 39470.5939 | 101 | 85 | 243 | 98 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 55.23%
2008-01-23 14:16 | 39470.5946 | 101 | 84 | 243 | 98 | 6 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 58.68%
2008-01-23 14:17 | 39470.5953 | 102 | 86 | 243 | 98 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 55.23%
2008-01-23 14:18 | 39470.596 | 102 | 86 | 242 | 98 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 55.46%
2008-01-23 14:19 | 39470.5967 | 102 | 85 | 242 | 98 | 6 | 50 | 95 | 13404.5 | 142.6011 | 58.93%
2008-01-23 14:20 | 39470.5974 | 101 | 85 | 240 | 98 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 55.92%
2008-01-23 14:21 | 39470.5981 | 101 | 86 | 238 | 98 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 52.87%
2008-01-23 14:22 | 39470.5988 | 101 | 85 | 237 | 98 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 56.63%
2008-01-23 14:23 | 39470.5995 | 100 | 86 | 237 | 98 | 6 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 49.55%
2008-01-23 14:24 | 39470.6002 | 100 | 85 | 237 | 98 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 53.09%
2008-01-23 14:25 | 39470.6009 | 100 | 87 | 237 | 98 | 6 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 46.01%
2008-01-23 14:26 | 39470.6016 | 100 | 87 | 235 | 98 | 6 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 46.4%
2008-01-23 14:27 | 39470.6023 | 100 | 86 | 235 | 98 | 6 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 49.97%
2008-01-23 14:28 | 39470.603 | 101 | 86 | 233 | 98 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 54%
2008-01-23 14:29 | 39470.6037 | 101 | 87 | 234 | 98 | 6 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 50.19%
2008-01-23 14:30 | 39470.6044 | 101 | 87 | 232 | 98 | 6 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 50.62%
2008-01-23 14:31 | 39470.6051 | 101 | 85 | 232 | 98 | 6 | 50 | 95 | 12616 | 134.2128 | 57.85%
2008-01-23 14:32 | 39470.6058 | 100 | 86 | 231 | 98 | 6 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 50.84%
2008-01-23 14:33 | 39470.6065 | 100 | 87 | 231 | 98 | 6 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 47.21%
2008-01-23 14:34 | 39470.6072 | 100 | 87 | 229 | 98 | 6 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 47.62%
2008-01-23 14:35 | 39470.6079 | 101 | 87 | 229 | 98 | 6 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 51.28%
2008-01-23 14:36 | 39470.6086 | 101 | 87 | 227 | 98 | 6 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 51.73%
2008-01-23 14:37 | 39470.6093 | 101 | 87 | 226 | 98 | 6 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 51.96%
2008-01-23 14:38 | 39470.61 | 102 | 87 | 225 | 98 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 55.92%
2008-01-23 14:39 | 39470.6107 | 101 | 87 | 223 | 98 | 6 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 52.66%
2008-01-23 14:40 | 39470.6114 | 102 | 87 | 222 | 98 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 56.68%
2008-01-23 14:41 | 39470.6121 | 102 | 88 | 221 | 98 | 6 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 53.14%
2008-01-23 14:42 | 39470.6128 | 101 | 87 | 220 | 98 | 6 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 53.38%
2008-01-23 14:43 | 39470.6135 | 101 | 86 | 220 | 98 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 57.19%
2008-01-23 14:44 | 39470.6142 | 102 | 87 | 219 | 98 | 6 | 50 | 95 | 11827.5 | 125.8245 | 57.45%
2008-01-23 14:46 | 39470.6149 | 101 | 88 | 217 | 98 | 6 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 50.25%
2008-01-23 14:47 | 39470.6156 | 102 | 88 | 217 | 98 | 6 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 54.12%
2008-01-23 14:48 | 39470.6163 | 101 | 88 | 216 | 98 | 6 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 50.49%
2008-01-23 14:49 | 39470.617 | 101 | 88 | 215 | 98 | 6 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 50.72%
2008-01-23 14:50 | 39470.6177 | 101 | 88 | 215 | 98 | 6 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 50.72%
2008-01-23 14:51 | 39470.6184 | 101 | 88 | 213 | 98 | 6 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 51.2%
2008-01-23 14:52 | 39470.6191 | 101 | 88 | 213 | 98 | 6 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 51.2%
2008-01-23 14:53 | 39470.6198 | 101 | 89 | 211 | 98 | 6 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 47.71%
2008-01-23 14:54 | 39470.6205 | 101 | 88 | 210 | 98 | 6 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 51.93%
2008-01-23 14:55 | 39470.6212 | 102 | 89 | 209 | 98 | 6 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 52.18%
2008-01-23 14:56 | 39470.6219 | 102 | 89 | 209 | 98 | 6 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 52.18%
2008-01-23 14:57 | 39470.6226 | 102 | 88 | 208 | 98 | 6 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 56.46%
2008-01-23 14:58 | 39470.6233 | 101 | 88 | 207 | 98 | 6 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 52.68%
2008-01-23 14:59 | 39470.624 | 101 | 89 | 206 | 98 | 6 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 48.86%
2008-01-23 15:00 | 39470.6247 | 102 | 88 | 205 | 98 | 6 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 57.29%
2008-01-23 15:01 | 39470.6254 | 102 | 89 | 205 | 100 | 4 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 53.19%
2008-01-23 15:02 | 39470.6261 | 102 | 90 | 203 | 100 | 4 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 49.59%
2008-01-23 15:03 | 39470.6269 | 102 | 88 | 202 | 100 | 4 | 50 | 95 | 11039 | 117.4362 | 58.14%
2008-01-23 15:04 | 39470.6275 | 102 | 89 | 201 | 100 | 4 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 54.25%
2008-01-23 15:05 | 39470.6282 | 101 | 90 | 200 | 100 | 4 | 50 | 95 | 8673.5 | 92.2713 | 46.14%
2008-01-23 15:06 | 39470.6289 | 102 | 90 | 199 | 100 | 4 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 50.58%
2008-01-23 15:07 | 39470.6296 | 101 | 90 | 198 | 100 | 4 | 50 | 95 | 8673.5 | 92.2713 | 46.6%
2008-01-23 15:08 | 39470.6303 | 102 | 90 | 197 | 100 | 4 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 51.1%
2008-01-23 15:09 | 39470.631 | 103 | 90 | 195 | 100 | 4 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 55.92%
2008-01-23 15:10 | 39470.6317 | 102 | 89 | 195 | 100 | 4 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 55.92%
2008-01-23 15:11 | 39470.6324 | 103 | 90 | 194 | 100 | 4 | 50 | 95 | 10250.5 | 109.0479 | 56.21%
2008-01-23 15:12 | 39470.6331 | 102 | 90 | 193 | 100 | 4 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 52.16%
2008-01-23 15:13 | 39470.6339 | 102 | 91 | 191 | 100 | 4 | 50 | 95 | 8673.5 | 92.2713 | 48.31%
2008-01-23 15:14 | 39470.6345 | 102 | 90 | 191 | 100 | 4 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 52.7%
2008-01-23 15:15 | 39470.6352 | 102 | 90 | 189 | 100 | 4 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 53.26%
2008-01-23 15:16 | 39470.6359 | 102 | 90 | 188 | 100 | 4 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 53.54%
2008-01-23 15:17 | 39470.6366 | 101 | 91 | 187 | 100 | 4 | 50 | 95 | 7885 | 83.883 | 44.86%
2008-01-23 15:18 | 39470.6373 | 102 | 90 | 186 | 100 | 4 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 54.12%
2008-01-23 15:19 | 39470.638 | 102 | 90 | 185 | 100 | 4 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 54.41%
2008-01-23 15:20 | 39470.6387 | 102 | 90 | 183 | 100 | 4 | 50 | 95 | 9462 | 100.6596 | 55.01%
2008-01-23 15:21 | 39470.6394 | 102 | 91 | 183 | 100 | 4 | 50 | 95 | 8673.5 | 92.2713 | 50.42%
2008-01-23 15:22 | 39470.6401 | 101 | 91 | 181 | 100 | 4 | 50 | 95 | 7885 | 83.883 | 46.34%
2008-01-23 15:23 | 39470.6409 | 102 | 91 | 180 | 100 | 4 | 50 | 95 | 8673.5 | 92.2713 | 51.26%
2008-01-23 15:24 | 39470.6415 | 102 | 91 | 180 | 100 | 4 | 50 | 95 | 8673.5 | 92.2713 | 51.26%
2008-01-23 15:25 | 39470.6422 | 101 | 91 | 178 | 100 | 4 | 50 | 95 | 7885 | 83.883 | 47.13%
2008-01-23 15:26 | 39470.6429 | 101 | 90 | 177 | 100 | 4 | 50 | 95 | 8673.5 | 92.2713 | 52.13%
2008-01-23 15:27 | 39470.6436 | 100 | 92 | 177 | 100 | 4 | 50 | 95 | 6308 | 67.1064 | 37.91%
2008-01-23 15:28 | 39470.6443 | 101 | 91 | 175 | 100 | 4 | 50 | 95 | 7885 | 83.883 | 47.93%
2008-01-23 15:29 | 39470.645 | 101 | 91 | 174 | 100 | 4 | 50 | 95 | 7885 | 83.883 | 48.21%
2008-01-23 15:30 | 39470.6457 | 101 | 92 | 173 | 100 | 4 | 50 | 95 | 7096.5 | 75.4947 | 43.64%
2008-01-23 15:31 | 39470.6464 | 102 | 91 | 172 | 100 | 4 | 50 | 95 | 8673.5 | 92.2713 | 53.65%
2008-01-23 15:32 | 39470.6471 | 102 | 92 | 171 | 100 | 4 | 50 | 95 | 7885 | 83.883 | 49.05%
2008-01-23 15:33 | 39470.6479 | 100 | 91 | 170 | 100 | 4 | 50 | 95 | 7096.5 | 75.4947 | 44.41%
2008-01-23 15:34 | 39470.6485 | 100 | 92 | 169 | 100 | 4 | 50 | 95 | 6308 | 67.1064 | 39.71%
2008-01-23 15:35 | 39470.6492 | 102 | 92 | 169 | 100 | 4 | 50 | 95 | 7885 | 83.883 | 49.63%
2008-01-23 15:36 | 39470.6499 | 101 | 92 | 167 | 100 | 4 | 50 | 95 | 7096.5 | 75.4947 | 45.21%
2008-01-23 15:37 | 39470.6506 | 101 | 93 | 165 | 100 | 4 | 50 | 95 | 6308 | 67.1064 | 40.67%
2008-01-23 15:38 | 39470.6513 | 101 | 93 | 164 | 100 | 4 | 50 | 95 | 6308 | 67.1064 | 40.92%
2008-01-23 15:39 | 39470.652 | 100 | 93 | 164 | 100 | 4 | 50 | 95 | 5519.5 | 58.7181 | 35.8%
2008-01-23 15:40 | 39470.6527 | 100 | 92 | 162 | 100 | 4 | 50 | 95 | 6308 | 67.1064 | 41.42%
2008-01-23 15:41 | 39470.6534 | 100 | 93 | 161 | 100 | 4 | 50 | 95 | 5519.5 | 58.7181 | 36.47%
2008-01-23 15:42 | 39470.6541 | 99 | 92 | 159 | 100 | 4 | 50 | 95 | 5519.5 | 58.7181 | 36.93%
2008-01-23 15:43 | 39470.6548 | 100 | 94 | 158 | 100 | 4 | 50 | 95 | 4731 | 50.3298 | 31.85%
2008-01-23 15:44 | 39470.6555 | 99 | 93 | 157 | 100 | 4 | 50 | 95 | 4731 | 50.3298 | 32.06%
2008-01-23 15:45 | 39470.6562 | 99 | 93 | 153 | 100 | 4 | 50 | 95 | 4731 | 50.3298 | 32.9%
2008-01-23 15:46 | 39470.6569 | 99 | 92 | 146 | 100 | 4 | 50 | 95 | 5519.5 | 58.7181 | 40.22%
2008-01-23 15:47 | 39470.6577 | 98 | 93 | 136 | 100 | 4 | 50 | 95 | 3942.5 | 41.9415 | 30.84%
2008-01-23 15:48 | 39470.6583 | 99 | 93 | 132 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 15:49 | 39470.6591 | 99 | 93 | 130 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 15:50 | 39470.6597 | 102 | 93 | 123 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 15:51 | 39470.6605 | 103 | 93 | 110 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 15:52 | 39470.6611 | 104 | 92 | 102 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 15:53 | 39470.6619 | 105 | 92 | 107 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 15:54 | 39470.6625 | 107 | 93 | 112 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 15:55 | 39470.6633 | 107 | 93 | 124 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 15:56 | 39470.6639 | 109 | 93 | 123 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 15:57 | 39470.6647 | 110 | 93 | 129 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 15:58 | 39470.6653 | 110 | 92 | 128 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 15:59 | 39470.6661 | 109 | 93 | 115 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 16:00 | 39470.6667 | 109 | 92 | 110 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 16:01 | 39470.6675 | 108 | 93 | 96 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 16:02 | 39470.6681 | 108 | 93 | 85 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 16:03 | 39470.6689 | 106 | 93 | 69 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 16:04 | 39470.6695 | 104 | 93 | 57 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 16:05 | 39470.6703 | 102 | 92 | 68 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 16:06 | 39470.6709 | 100 | 92 | 90 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 16:07 | 39470.6717 | 96 | 92 | 93 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 16:08 | 39470.6723 | 93 | 93 | 88 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2008-01-23 16:09 | 39470.6731 | 88 | 92 | 82 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:10 | 39470.6738 | 86 | 92 | 63 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:11 | 39470.6745 | 85 | 93 | 74 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:12 | 39470.6752 | 84 | 92 | 79 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:13 | 39470.6759 | 84 | 92 | 59 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:14 | 39470.6766 | 84 | 92 | 66 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:15 | 39470.6773 | 82 | 92 | 55 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:16 | 39470.678 | 81 | 92 | 44 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:17 | 39470.6787 | 78 | 92 | 37 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:18 | 39470.6794 | 76 | 92 | 33 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:19 | 39470.6801 | 75 | 93 | 29 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:20 | 39470.6808 | 73 | 92 | 25 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:21 | 39470.6815 | 71 | 92 | 25 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:22 | 39470.6822 | 68 | 92 | 28 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:23 | 39470.6829 | 67 | 92 | 27 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:24 | 39470.6836 | 65 | 92 | 30 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:25 | 39470.6843 | 63 | 92 | 36 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:26 | 39470.685 | 62 | 92 | 37 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:27 | 39470.6857 | 61 | 92 | 25 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:28 | 39470.6864 | 60 | 92 | 17 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:29 | 39470.687 | 59 | 92 | 18 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:30 | 39470.6878 | 57 | 92 | 19 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:31 | 39470.6884 | 56 | 92 | 17 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:32 | 39470.6892 | 55 | 92 | 13 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:33 | 39470.6898 | 53 | 92 | 9 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:34 | 39470.6906 | 52 | 92 | 10 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:35 | 39470.6913 | 51 | 91 | 11 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:36 | 39470.692 | 51 | 91 | 12 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:37 | 39470.6927 | 49 | 92 | 13 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:38 | 39470.6934 | 48 | 92 | 14 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:39 | 39470.6941 | 48 | 91 | 13 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:40 | 39470.6948 | 47 | 92 | 15 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:41 | 39470.6955 | 46 | 92 | 15 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:42 | 39470.6962 | 45 | 91 | 12 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:43 | 39470.6969 | 44 | 91 | 11 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:44 | 39470.6976 | 44 | 91 | 10 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:45 | 39470.6983 | 43 | 91 | 10 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:46 | 39470.699 | 43 | 92 | 11 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:48 | 39470.6997 | 42 | 92 | 11 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:49 | 39470.7004 | 41 | 91 | 10 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:50 | 39470.7011 | 41 | 91 | 9 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:51 | 39470.7018 | 41 | 91 | 11 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:52 | 39470.7025 | 41 | 92 | 15 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:53 | 39470.7034 | 41 | 92 | 13 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:54 | 39470.7039 | 41 | 92 | 13 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:55 | 39470.7046 | 41 | 91 | 13 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:56 | 39470.7053 | 41 | 91 | 10 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:57 | 39470.706 | 41 | 91 | 10 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%
2008-01-23 16:58 | 39470.7067 | 41 | 91 | 13 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0%